## KOSZTORYS OFERTOWY 1A
Załącznik nr 1A do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY - SIECI KANALIZACYJNE
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Bogumińskiej w Raciborzu.
1 | Roboty drogowe - CPV 45233000 - 9
1 d.1 | Kalkulacja indywidulana | Koszt zajęcia pasa drogowego na czas realizacj i inwestycji - droga krajowa; przy zajęciu pobocza i wykonaniu 45 mb kanału dziennie | m | 1051
2 d.1 | Kalkulacja indywidulana | Koszt zajęcia pasa drogowego na czas realizacji inwestycji - droga gminna; przy zajęciu pobocza i wykonaniu 45 mb kanału dziennie | m | 127
3 d.1 | Kalkulacja indywidulana | Koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji | kpl | 1
4 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 695
5 d.1 | KNNR 6 0803-07 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsyp- ce piaskowej - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m2 | 993
6 d.1 | KNNR 6 0204-06 z.o.2.7. 9902-01 | Wykonanie nawierzchni w drodze gruntowej, z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m2 | 520
7 d.1 | KNNR 6 0112-05 z.o.2.7. 9902-01 | Nawierzchnia w drodze gruntowej - warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m2 | 520
2 | Roboty ziemne, przygotowawcze i demontażowe - CPV 45111000 - 8, 45112000
8 d.2 | Kalkulacja indywidulana | Koszt obsługi geodezyjnej w czasie realizacj oraz koszt wykonania inwentaryza- cji powykonawczej obejmującej pomiary geodezyjne w wersji graficznej i cyfro- wej | m | 2277.64
9 d.2 | KNNR 1 0307-04 z.o.2.10.1. 9901-03 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV - WYKONANIE PRZE- KOPÓW KONTROLNYCH | m3 | 155.225
10 d.2 | KNNR 1 0317-02 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV, z przerzutem na odleg- łość do 3 m, z zagęszczeniem - ZASYPKA PRZEKOPÓW KONTROLNYCH | m3 | 155.225
11 d.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m2 | 2571.93
12 d.2 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - nastepne 15 cm; | m2 | 2571.93
13 d.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ILOŚĆ WG TA- BELI ROBÓT ZIEMNYCH - przyjęto 80 % robót wykonanych mechanicznie | m3 | 3592.18
14 d.2 | KNNR 1 0307-04 z.o.2.10.1. 9901-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h) - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - przyjęto 20% robót wyko- nywanych ręcznie | m3 | 757.09
15 d.2 | KNNR 1 0307-06 z.o.2.10.1. 9901-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h) - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - przyjęto 20% robót wykony- wanych ręcznie | m3 | 140.89
16 d.2 | KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - załadunek urobku wydobytego ręcznie | m3 | 897.98
17 d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na- Krotność = 9 | m3 | 4490.16
wierzchni utwardzonej - DODATEK ZA NASTĘPNE 9 km - wsp0,R0,S=9
18 d.2 | kalk. własna | Koszt składowania i utylizacji ziemi | m3 | 4490.16
19 d.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m2 | 5758.87
20 d.2 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEM- NYCH | m2 | 4764.18
21 d.2 | KNNR 1 0313-02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m2 | 1065.35
22 d.2 | KNNR 1 0313-06 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo- wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 6.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEM- NYCH | m2 | 1004.97
23 d.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m3 | 187.59
24 d.2 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -z zagęszczeniem ręcznym - obsypka ręczna 30 cm nad wierzch rury piaskiem | m3 | 2098.35
25 d.2 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00), obsypka ręczna 30 cm nad wierzch rury piaskiem z zagęszczeniem ręcznym - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m3 | 722.62
26 d.2 | KNNR 1 0318-05 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III, współczynnik zagęszczenia Js=1.00), obsypka ręczna 30 cm nad wierzch rury piaskiem z zagęszczeniem ręcznym - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH | m3 | 120.41
27 d.2 | KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - ILOŚĆ WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH - zasypka piaskiem dowiezionym (wymiana grun- tu) | m3 | 3279.68
28 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Koszt zakupu i transportu piasku do obsypki i zasypki | m3 | 3279.68
29 d.2 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 771.579
30 d.2 | KNR 4-01 0107-08 | Pomosty dla pieszych nad wykopem dla ruchu pieszego | m2 | 48.75
31 d.2 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - ANALOGIA -odtworzenia rowu przydrożnego wraz z nadaniem mu odpowied- niego przekroju poprzecznego oraz zgodnie z wykonanym profilem podłużnym | m2 | 2928
32 d.2 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 2928
33 d.2 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 29
34 d.2 | KNR 2-01 0106-05 analogia | Karczowanie pni - 29 szt. lip drobnolistnych | szt. | 29
35 d.2 | KNR 2-01 0110-020110-05 | Wywiezienie karpiny na odległość do 10 km - dla celów kosztorysowych przyjęto objetość karpiny, przypadającej na 1 szt. dzrewa, równą 6,0 m3 | mp | 174
3 | Roboty montażowe - CPV 45231000 - 5, 45232000 - 2
36 d.3 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 971
37 d.3 | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - montaz trójnika | szt | 10
38 d.3 | KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 150 mm - wykopy umocnione | m | 84
39 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie bezwykopowe kanału grawitacyjnego z kamionki przeciskowej DN 200 - całkowity koszt wykonania (wykonanie komór: startowej i końcowej łącz- nie z robotami ziemnymi i odwodnieniem; wykonanie kanału łącznie z kosztem materiału) | m | 82
40 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie bezwykopowe kanału grawitacyjnego z kamionki przeciskowej DN 150 - całkowity koszt wykonania (wykonanie komór: startowej i końcowej łącz- nie z robotami ziemnymi i odwodnieniem; wykonanie kanału łącznie z kosztem materiału) | m | 280
41 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie bezwykopowe kanału z rury stalowej ochronnej o śr.168,3x10 mm - całkowity koszt wykonania (wykonanie komór: startowej i końcowej łącznie z ro- botami ziemnymi i odwodnieniem; wykonanie kanału łącznie z kosztem materia- łu) | m | 32.4
42 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie bezwykopowe kanału z rury stalowej ochronnej o śr.114,3x5 mm - całkowity koszt wykonania (wykonanie komór: startowej i końcowej łącznie z ro- botami ziemnymi i odwodnieniem; wykonanie kanału łącznie z kosztem materia- łu) | m | 19
43 d.3 | KNNR 11 0404-02 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 90 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | 35.9
44 d.3 | KNNR 11 0404-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | 19
45 d.3 | KNNR 4 1413-03 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o śred- nicy 1200 mm i gł. 3,0 m (dno wylewane na mokro) | stud. | 32
46 d.3 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m]stud. | 14
47 d.3 | KNNR 4 1413-03 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o śred- nicy 1200 mm i gł. 1,50 m - ANALOGIA - studnia redukująca odory, wykonanie bez dna | stud. | 1
48 d.3 | KNNR 2 0301-03 | Fundamenty z bloczków betonowych - ANALOGIA - fundament studni | m3 | 0.788
49 d.3 | KNNR 4 1413-05 | Montaż studni rewizyjno-odpowietrzających, z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1500 mm i gł. 3,0 m (dno wylewane na mokro) | stud. | 1
50 d.3 | KNNR 11 0406-03 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. | 27
51 d.3 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 2
52 d.3 | KNNR 11 0406-05 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 2.4 m | szt. | 23
53 d.3 | KNNR 11 0406-06 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - za każ- de 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m | szt. | 18
54 d.3 | KNR-W 2-18 0529-02 analogia | Montaż biofiltru osadzonego pod włazem studni rozprężnych rurociągów tlocz- nych | szt | 2
55 d.3 | KNNR 4 1116-01 analogia | Studnia rewizyjna odpowietrzająca; S55 - T Dn80/50mm - 1 szt - zasuwa nożowa Dn 80mm - 2 szt - zasuwa nożowa Dn 50mm - 1 szt - zawór napowietrzająco - odpowietrzający fi 50mm - 1 szt - czyszczak rewizyjny żel. z zaworem hydrantowym fi 50mm - 1 szt - tuleja kołnierzowa z kołnierzem fi 90mm - 2 szt - kolnierz przesuwny stalowy fi 90/80mm - 2 szt - krata pomostowa 60x40 cm w ramie z kątownika - 1 kpl - podpora stalowa z kotwami mocującymi - 2 szt. - przejście szczelne dla rur fi 50mm - rura fi 50 mm - 6,0m | kpl | 1
56 d.3 | KNNR 4 1116-01 analogia | Studnia z zasuwą odcinającą S01; - zasuwa kołnierzowa z płytą odcinającą DN 200 - 1 szt - kolnierz specjalny do rur PVC DN200, żeliwo - 2 szt - krata pomostowa 60x40 ocynk - 1 kpl - podpora stalowa z kotwami mocującymi - 2 szt. | kpl | 1
57 d.3 | KNNR 4 1116-01 analogia | Studnia napowietrzająco - odpowietrzająca; S53a - T Dn 80/50mm żeliwny - 1 szt - zasuwa nożowa Dn 50mm - 1 szt - zawór napowietrzająco - odpowietrzający fi 50mm - 1 szt - tuleja kołnierzowa z kołnierzem fi 90 - 2 szt - kolnierz przesuwny stalowy fi90 - 2 szt - krata pomostowa 60x40 cm w ramie z kątownika - 1 kpl - podpora stalowa z kotwami mocującymi - 2 szt. - przejście szczelne dla rur fi 90 - 2 szt - rura fi 50 mm - 3,0m | kpl | 1
58 d.3 | KNNR 4 1116-01 analogia | Studnia rewizyjna; S51, S52, S53, S56; - zasuwa nożowa Dn 80mm - 2 szt - czyszczak rewizyjny żel. z zaworem hydrantowym fi 50mm - 1 szt - tuleja kołnierzowa z kołnierzem fi 90mm - 2 szt - kolnierz przesuwny stalowy fi 90/80mm - 2 szt - krata pomostowa 60x40 cm w ramie z kątownika - 1 kpl - podpora stalowa z kotwami mocującymi - 1 szt. - przejście szczelne dla rur fi 90mm | kpl | 4
59 d.3 | KNNR 4 1116-01 analogia | Studnia napowietrzająca; S50, S54; - T Dn 100/50mm - 1 szt - zasuwa nożowa Dn 50mm - 1 szt - zawór zwrotny fi 50mm - 1 szt - tuleja kołnierzowa z kołnierzem fi 110mm - 2 szt - tuleja kołnierzowa z kołnierzem fi 63mm - 1 szt - kolnierz przesuwny stalowy fi 110/100mm - 2 szt - kolnierz przesuwny stalowy fi 63/50mm - 1 szt - krata pomostowa 60x40 cm w ramie z kątownika - 1 kpl - podpora stalowa z kotwami mocującymi - 1 szt. - przejście szczelne dla rur fi 110mm - 2 szt - mufa elektrooporowa fi 32 mm - 1 szt - redukcja bosa fi 63/32mm - 1 szt - kolano kołnierzowe, żeliwne fi 50mm/90st. - 1 szt | kpl | 2
60 d.3 | KNNR 11 0302-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania - rurociągi tłoczne | m | 650
61 d.3 | KNR 2-18 0301-05 analogia | Montaż trójników T1-T10 - odgałęzienia do budynków | kpl. | 10
62 d.3 | KNNR 11 0307-01 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania - rurociągi tłoczne | m | 393
63 d.3 | KNNR 4 1010-03 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione | złącz. | 94
64 d.3 | KNNR 4 1010-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione | złącz. | 82
65 d.3 | KNNR 11 0307-02 z.sz.3.6. | Montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w gotowych wyko- pach umocnionych na głębokości do 3,0 m o długości przyłącza do 15 m i śred- nicy 50 mm - ANALOGIA - rurociągi tłoczne z przydomowych przepompowni sciekow /łącznie z wykonaniem połączeń i przeprowadzeniem próby cisnienio- wej/ | m | 162
66 d.3 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy sieci kanalizacji tłocznej, ułożonej w ziemi taśmą z tworzy- wa sztucznego | m | 1205
67 d.3 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy sieci kanalizacji grawitacjnej, ułożonej w ziemi taśmą z two- rzywa sztucznego | m | 1055
68 d.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5m - ANALOGIA - montaż zbiornika przydomowej przepompowni wraz z jej zakupem, transportem oraz rozruchem | stud. | 3
69 d.3 | KNNR 4 1308-02 analogia | Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm - ANA- LOGIA - rury ochronne dwudzielne na istniejących kablach energetycznych i te- lekomunikacyjnych | m | 132
70 d.3 | KNNR 4 1321-02 analogia | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - ANALOGIA - montaż kaskad: 1 kpl = trójnik 160/160; kolano 1600, prost- ka fi 160 l-zmienne>0,5 m | szt | 33
71 d.3 | KNNR 4 1407-02 | Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m | m2 | 33
72 d.3 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami | m3 | 11
73 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Inspekcja kamerą - ocena prawidlowości wykonania kanału | m | 1053
74 d.3 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 8
75 d.3 | KNNR 4 1611-02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200 mm | odc.200m | 8
76 d.3 | KNNR 4 1612-01 | Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2 | odc.200m | 8
77 d.3 | KNNR 4 1612-02 | Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm Krotność = 2 | odc.200m | 8
78 d.3 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 8
79 d.3 | KNNR 4 1606-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m -1 prób. | 8
Ogółem wartość kosztorysowa robót
SŁOWNIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## KOSZTORYS OFERTOWY 1B
Załącznik nr 1B do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY - ZASILANIE ELEKTRYCZNE Pp
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - Prace elektryczne
1 | KNR 4-03 1004-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 3
2 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | 3
3 | KNR-W 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 35
4 | KNR-W 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 35
5 | KNR-W 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKY 3x2,5 mm2 | m | 39
6 | KNNR 5 1205-01 analogia | Podłączanie obwodów zasilających - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 18
7 | KNR-W 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod koł- ki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 3
8 | KNR-W 5-08 0405-01 | Montaż obudów tablic rozdzielczych - zabudowa RN-1x6-55 z wyposażeniem | szt | 3
9 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 11.2
10 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz obsypanie kabla Krotność = 2 | m | 35
11 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x4 mm2 | m | 39
12 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 40
13 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 3
14 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 3
15 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 8.4
16 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 | 3.64
17 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | 3.64
18 | KNNR 5 1205-01 analogia | Podłączanie obwodów zasilających - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 18
19 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 3
20 | KNP 18 D13 1301-01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia | szt | 3
21 | KNR 4-03 1205-0 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | po-miar. | 3
22 | KNR 4-03 1205-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | po-miar. | 3
23 | wycena indywidualna | Przywrócenie stanu pierwotnego ścian, elewacji oraz terenu zewnętrznego | kpl | 3
Ogółem wartość kosztorysowa robót
SŁOWNIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## KOSZTORYS OFERTOWY 1C
Załącznik nr 1C do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY - ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
1 | Zabezpieczenie ciągów kanalizacyjnych - CPV 45232310-8
1 d.1 | KNR 5-01 0503-05 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 | szt | 5
2 d.1 | KNR 5-01 0106-02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, warstwy X rury/warstwa= 1x2,suma otworów:2-zabezpieczenie kabli po demontażu studni | m | 10
3 d.1 | KNR 5-01 0106-02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, warstwy X rury/warstwa= 1x2,suma otworów:2-zabezpieczenie kanalizacji Arot 160 | m | 56
4 d.1 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, warstwy X rury/warstwa= 1x1,suma otworów:1-zabezpieczenie Vattenfal | m | 9
5 d.1 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, warstwy X rury/warstwa= 1x1,suma otworów:1-zabezpieczenie kable pozostałe | m | 9
2 | Przywrócenie stanu kanalizacji teletechnicznej - CPV 45232310-8
6 d.2 | TPSA 4030-16 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt Kat.III | szt | 5
7 d.2 | KNR 5-01 0106-02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, warstwy X rury/warstwa= 1x2,suma otworów:2 AROT | m | 10
8 d.2 | TPSA 4032-21 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio- nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 5
Ogółem wartość kosztorysowa robót
SŁOWNIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## KOSZTORYS OFERTOWY 1D
Załącznik nr 1D do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY - POMPOWNIA SIECIOWA
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Roboty drogowe i nawierzchniowe - CPV 45233000 - 9
1 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 628.715
2 d.1 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - nastepne 15 cm; | m2 | 628.715
3 d.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 284
4 d.1 | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm | m2 | 611.036
5 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 611.036
6 d.1 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 28.321
7 d.1 | KNNR 6 0307-07 analogia | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 582.715
2 | Roboty ziemne, przygotowawcze i demontażowe - CPV 45111000 - 8, 45112000
8 d.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - przyjęto 100 % robót wykonanych mechanicznie | m3 | 50.85
9 d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o Krotność = 9 nawierzchni utwardzonej - DODATEK ZA NASTĘPNE 9 km - wsp0,R0,S=9 | m3 | 50.85
10 d.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 3.075
11 d.2 | KNNR 1 0318-01 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - z zagęszczeniem ręcznym - obsypka ręczna 30 cm nad wierzch rury piaskiem | m3 | 6.112
12 d.2 | KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypka piaskiem dowiezionym (wymiana gruntu) | m3 | 26.501
13 d.2 | Kalkulacja indywidualna | Koszt zakupu i transportu piasku do obsypki i zasypki | m3 | 26.501
14 d.2 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 188.615
15 d.2 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie ziemi urodzajnej. | m2 | 628.72
3 | Roboty montażowe - CPV 45231000 - 5, 45232000 - 2
16 d.3 | KNNR 4 1416-05 z.sz.5.3. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony- wane metodą studniarską w gruncie kat.IV - głębokość 3 m - ANALOGIA - za- puszczanie kęgów śr wewn. 3,00m H=6,84 m ZBIORNIK OCHRONNY | stud. | 1
17 d.3 | KNNR 4 1416-06 z.sz.5.3. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony- wane metodą studniarską w gruncie kat.IV - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m ZBIORNIK OCHRONNY | [0.5 m] | 4
18 d.3 | KNNR 4 1416-07 z.sz.5.3. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony- wane metodą studniarską w gruncie kat.IV - dodatek za każde 0.5 m ponad 5 do 7 m ZBIORNIK OCHRONNY | [0.5 m] | 4
19 d.3 | KNR 2-02 1923-04 | Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - betonowanie korka w gruntach suchych przy użyciu pompy do betonu na samochodzie ZBIORNIK OCHRONNY | m3 | 7.5
20 d.3 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ANALOGIA - izolacja korka ZBIORNIK OCHRONNY | m2 | 7.065
21 d.3 | KNNR 4 1401-02 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste - zbrojenie płyty dennej oraz płyty przykrycia ZBIORNIKA OCHRONNEGO | t | 0.464
22 d.3 | KNNR 4 1405-02 | Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm - zbrojenie płyty dennej oraz płyty przykrycia ZBIORNIKA OCHRONNEGO | t | 0.464
23 d.3 | KNNR 4 1408-07 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - płyta denna ZBIORNIKA OCHRONNEGO | m3 | 1.413
24 d.3 | KNNR 4 1408-07 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - wylewka betonowa gr. 35 cm, Beton B25. ZBIORNIK OCHRONNY | m3 | 1.413
25 d.3 | KNNR 4 1407-04 | Deskowanie stropów - płyta przykrywająca ZBIORNIK OCHRONNY | m2 | 8.549
26 d.3 | KNNR 4 1408-07 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - płyta przykrywająca ZBIORNIK OCHRONNY | m3 | 1.088
27 d.3 | kalk. własna | Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pompowni sieciowej: - pompa zatapialna NF65-170/032ULG-128 2 kpl, - stopa sprzęgła fi 65 mm 2 szt., - orurowanie fi 80 mm 2 kpl, - zawór zwrotny kulowy 53/35, fi 80 mm 2 szt., - zasuwa nożowa stal. fi 80 mm 2 szt., - pomost serwisowy 1 kpl., - prowadnice rurowe fi 33,7 mm 2 szt., - właz komunikacyjny i montażowy 600x600 2 szt., - właz komunikacyjny żeliwny 2 szt., - komin wentylacji nawiewnej fi 150 mm 1 szt., - komin wentyl. z biofiltrem 300/150 1 szt., - komin wentylacji nawiewnej zbiornika ochronnego fi 160 mm 1 kpl., - komin wentylacji wywiewnej zbiornika ochronnego fi 160 mm 1 kpl., - przejście szczelne fi 200 mm 1 szt., - przejście szczelne fi 90 mm 2 szt., - przepust kablowy fi 60 mm 2 szt., - przejście szczelne fi 40 mm 2 szt., - sygnalizator poziomu z kablem 2 kpl., - sonda hydrostatyczna 1 szt., - połaczenie stal/PE 80/90 1 szt., - nasada płucząca fi 52 mm 1szt., - pochwyt do drabiny 1 szt., - deflektor tłumiący 1 szt., - stopa do żurawia ŻPR-150 1 kpl., - łańcuch wyciągowy do pomp 2 szt., - instalacja do napowietrzania komory ścieków 1 kpl., - zawór odpowietrzająco-napowietrzający fi 270 mm 1 szt., - zasuwa nożowa, kołnierzowa fi 50 mm 1 szt., - przejście szczelne fi 50 mm 1 szt. - szafa zasilająco-sterująca wraz ze sterownikiem programowalnym i oprogra- mowaniem, drabina złazowa L=0, drabina złazowa I=0 | kpl | 1
28 d.3 | KNNR 4 1413-05 analogia | Montaż studni rewizyjno-odpowietrzających, z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1500 mm i gł. 3,0 m STUDNIA GŁÓWNA | stud. | 1
29 d.3 | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. STUDNIA GŁÓWNA | [0.5 m]stud. | 4
30 d.3 | KNNR 4 1401-02 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste - zbrojenie płyty dennej oraz płyty przykrycia ZBIORNIKA GŁÓWNEGO | t | 0.059
31 d.3 | KNNR 4 1405-02 | Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm - zbrojenie płyty dennej oraz płyty przykrycia ZBIORNIKA GŁÓWNEGO 58,87/1000 | t | 0.059
32 d.3 | KNNR 4 1407-04 | Deskowanie stropów - płyta przykrywająca ZBIORNIKA GŁÓWNEGO | m2 | 2.543
33 d.3 | KNNR 4 1408-07 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - płyta przykrywająca ZBIORNIK GŁÓWNY | m3 | 0.358
4 | Montaż kontenera - CPV 45231000 - 5, 45232000 - 2
34 d.4 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie | m3 | 0.6
35 d.4 | KNNR 2 0603-02 | Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo | m2 | 8
36 d.4 | KNNR 4 1401-02 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste - zbrojenie płyty kontenera 40,05/100 | t | 0.04
37 d.4 | KNNR 4 1401-01 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali do 8 mm - konstrukcje proste - zbro- jenie płyty kontenera 17,32/1000 | t | 0.017
38 d.4 | KNNR 4 1405-02 | Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm - zbrojenie płyty kontenera 40,05/1000 | t | 0.04
39 d.4 | KNNR 4 1405-01 | Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali do 8 mm - zbrojenie płyty kontenera 17,32/1000 | t | 0.017
40 d.4 | KNNR 4 1407-04 | Deskowanie płyty kontenera | m2 | 1.8
41 d.4 | KNNR 4 1408-07 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - płyta kontenera | m3 | 1.2
42 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż kontenera o wym 4,00x2,00 m wys. około 2,70 m, wyposa- żonego w czerpnię ścienną typu A 400x200 mm oraz wyrzutnię o przekroju 400x300 mm z instalacją oświetlenia elektrycznego, grzewczą instalacją elk- tryczną wraz z grzejnikiem. Ściany wykonane z płyt ISOTHERM SCs, drzwi blaszane zewnętrzne 2 szt. Wyposażonego w czerpnię ścienną typu A 400x200 mm oraz wyrzutnię o przekroju 400x300 mm | kpl | 1
43 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż sprężarki śrubowej APS BASIC COMBI 3 ze zbiornikiem 200 l | kpl | 1
44 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż filtra z automatycznym drenem kondensatu | kpl | 1
45 d.4 | KNNR 11 0307-01 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania - rurociągi tłoczne | m | 37
46 d.4 | KNNR 4 0132-03 | Dostawa i montaż zaworów elektromagnetycznych, instalacja rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3
47 d.4 | KNNR 4 0132-03 | Dostawa i montaż rotametrów z zaworami regulacyjnymi, instalacja rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3
48 d.4 | KNNR 2 0101-01 z.sz. 5.5. | Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | m2 | 17
49 d.4 | KNNR 2 0104-01 z.sz. 5.5. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu 32,51/1000 | t | 0.033
50 d.4 | KNNR 2 0107-01 z.sz. 5.5. | Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | m3 | 2.375
51 d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż żurawika słupowego o nośności min. 400 kg, ramieniu działania min. 3,0 m, o napędzie ręcznym | kpl | 1
52 d.4 | KNNR 2 0601-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe | m2 | 2.75
53 d.4 | KNNR 2 0601-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe | m2 | 22
Ogółem wartość kosztorysowa robót
SŁOWNIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## KOSZTORYS OFERTOWY 1E
Załącznik nr 1E do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA - PRACE ELEKTRYCZNE
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | KNR 5-14 0515-05 | Montaż wyłączników samoczynnych - zabudowa RBK w rozdzielni stacji | szt. | 1
2 | KNR 4-03 0302-03 | Wymiana wkładek topikowych dużej mocy | szt. | 3
3 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnio- nym kat.III-IV - wykopy kontrolne | m3 | 6
4 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 83.2
5 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 270
6 | KNR 5-08 0611-06 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV | m | 30
7 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 260
8 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych - DVK 75 | m | 15
9 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych - DVR 75 | m | 15
10 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x25 mm2 | m | 240
11 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x25 mm2 | m | 30
12 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x2,5 mm2 | m | 5
13 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych - YKY 3x2,5 mm2 | m | 6
14 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY 3x1,5 mm2 | m | 30
15 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKSY 5x1,0 mm2 | m | 30
16 | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton | m | 7
17 | KNR-W 5-08 0101-06 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji | m | 7
18 | KNR-W 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 7
19 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 10
20 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go- towych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 35
21 | KNR-W 5-08 0226-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w go- towych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 20
22 | KNR-W 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur | m | 35
23 | KNR-W 5-08 0301-26 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wy- konaniem otworów mechanicznie w blasze | szt. | 3
24 | KNR-W 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 | szt. | 2
25 | KNR-W 5-08 0309-13 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemie- niem 3-bieg.przykręcanych | szt. | 1
26 | KNR-W 5-08 0401-21 analogia | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 2
27 | KNR-W 5-08 0511-13 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych | kpl. | 2
28 | KNR 5-10 0604-07 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowe- go o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
29 | KNR 5-10 0604-01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowe- go o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
30 | KNR 5-10 0602-01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowe- go o przekroju do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6
31 | KNR-W 5-08 0804-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 44
32 | KNR-W 5-08 0807-07 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 5-żyłowe | szt. | 2
33 | KNNR 5 0727-02 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) | szt. | 4
34 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył) | szt. | 4
35 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 62.4
36 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 | 27.4
37 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | 27.4
38 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | po-miar | 2
39 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | po-miar | 1
40 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1
41 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 1
42 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 1
43 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy | odc. | 7
44 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
45 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3
46 | KNP 18 D13 1346-12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej | szt | 1
Ogółem wartość kosztorysowa robót
SŁOWNIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..