Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-26-70, fax (32) 415-24-18

wodociagi@zwik-rac.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości  do 60 000 litrów                na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu

Postępowanie sektorowe nieograniczone -  prowadzone zgodnie niniejszą specyfikacją

Racibórz dn. 10.02.2012r.

ZS/D_02/02/12/B

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza Dostawców do przystąpienia do przetargu nieograniczonego zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości  do 60 000 litrów na oczyszczalnię ścieków, mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Wodnej 19

CPV 23122100-9 – olej opałowy

- Olej opałowy lekki L  – 1 według Polskiej Normy PN C  – 96024 powinien spełniać wymagania:

| - gęstość w 15oC, max | - 0,860g/m3 |
| --- | --- |
| - wartość opałową, min. | - 42,6 MJ/kg, |
| - temperatura zapłonu, min. | - 560 C |
| - lepkość kinematyczna w 200C, max. | - 6,00 mm2/s |
| - skład frakcyjny: - do 2500C destyluje, max. - do 3500C destyluje, min. | - 65 % (V/V), - 85 % (V/V), |
| - temperatura płynięcia, max. | - 210C |
| - pozostałość po koksowaniu z 10 % |  |
| - pozostałości destylacyjnej, max. | - 0,3 % (m/m), |
| - zawartość siarki, max. | - 0,2 % (m/m), |
| - zawartość wody, max. | - 0,05% |
| - zawartość zanieczyszczeń stałych, max. | - 24 mg/kg, |
| - zawartość osadów, max. | - 0,05 % (m/m), |
| - barwa, | - czerwona |

- dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych fax-em przez Zamawiającego            u  Dostawcy, w terminie dwóch dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00. Dostawca dołączy atest oraz kartę charakterystyki na olej opałowy przy każdej dostawie.

- Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, po 10 000 litrów każda.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru, przy czym Dostawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia.

- Termin wykonania zamówienia

Termin  realizacji zamówienia  -    12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej

- Na cenę ofertową brutto za 1000 litrów oleju składa się:

- cena sprzedaży netto publikowana na stronie internetowej producenta na dzień 20.02.2012r., przyjęta w celu obliczenia ceny oferty,

- marża Dostawcy lub upust netto stały/a podanych w wielkości procentowej, obowiązujący/a przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający/a wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT.

- Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:

- cena zawierająca również koszty transportu  – 100 %

- cena w skali 0-100 punktów

- najniższa cena – 100 pkt.,

- pozostała proporcjonalnie w/g wzoru:

najniższa cena x100 pkt ------------------------------- x 100% (waga kryterium) cena oferty rozpatrywanej

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

- Termin związania ofertą

Dostawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8, w terminie do 23.02.2012r. do godziny 9:00

- oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,

- oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:

- jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

- Zawartość oferty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

- Zaparafowany przez upoważnione osoby wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna koncesja na obrót paliwem wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, podpisana za zgodność z oryginałem

- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2012 r. o godzinie  09:10 w Zakładzie Wodociągów                   i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8. Obecność oferentów jest nieobowiązkowa.

- Wybór oferty

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Tryb ogłoszenia wyników

- Wszyscy Dostawcy ubiegający się o zamówienie, zostaną powiadomieni pisemnie              o wyborze ofert,

- wybrany  Dostawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Opis przygotowania oferty

- oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi ze SIWZ,

- w przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

- złożone oferty winny być zgodne z wymogami SIWZ,

- każdy Dostawca winien złożyć tylko jedną ofertę,

- Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się aby Dostawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,

- oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli  Dostawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty.

- miejsca, w których  wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,

- ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego  z umieszczonym na niej zapisem

"Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 000 litrów na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu", nie otwierać przed dniem 23.02.2012 r. godz.  09:10” oraz czytelnym adresem Dostawcy

- Dostawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do Dostawcy,

- strony oferty winne być ze sobą trwale połączone tak, aby nie mogły ulec dekompletacji.

- Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

Dostawca winien spełniać poniższe warunki:

- być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami

ustawowymi,

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień

publicznych.

- Warunki umowy

- wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

- umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego,

- o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego  Dostawcę odrębnym pismem,

- umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Dostawcą reprezentowanym przez upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami (wypis  z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) nie później jak 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

- Udzielenie wyjaśnień do SIWZ

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

sprawy techniczne:

– Anna Tokarska oraz  Bogusław Radwan –  tel. 32 414 97 19,    700 – 1400

sprawy proceduralne

– Bożena Kasparek – tel. 32 415 30 33 wew. 241 lub Tel./fax 32 415 24 17

w godzinach 7ºº do 14ºº,bozena.kasparek@zwik-rac.com.pl

Akceptuje:

Krzysztof Kubek – Prezes Zarządu

Cecylia Zając - Prokurent