Zamawiający:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz**



**tel. (32) 415-26-70, fax (32) 415-24-18**

[**wodociagi@zwik-rac.com.pl**](mailto:wodociagi@zwik-rac.com.pl)

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 000 litrów na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu**

Postępowanie sektorowe nieograniczone - prowadzone zgodnie niniejszą specyfikacją

Racibórz dn. 10.02.2012r.

ZS/D\_02/02/12/B

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza **Dostawców** do przystąpienia do przetargu nieograniczonego zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 000 litrów na oczyszczalnię ścieków, mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Wodnej 19

**CPV 23122100-9 – olej opałowy**

1. Olej opałowy lekki L – 1 według Polskiej Normy PN C – 96024 powinien spełniać wymagania:

|  |  |
| --- | --- |
| * gęstość w 15oC, max | - 0,860g/m3 |
| * wartość opałową, min. | - 42,6 MJ/kg, |
| * temperatura zapłonu, min. | - 560 C |
| * lepkość kinematyczna w 200C, max. | - 6,00 mm2/s |
| * skład frakcyjny: * do 2500C destyluje, max. * do 3500C destyluje, min. | - 65 % (V/V),  - 85 % (V/V), |
| * temperatura płynięcia, max. | - 210C |
| * pozostałość po koksowaniu z 10 % |  |
| * pozostałości destylacyjnej, max. | - 0,3 % (m/m), |
| * zawartość siarki, max. | - 0,2 % (m/m), |
| * zawartość wody, max. | - 0,05% |
| * zawartość zanieczyszczeń stałych, max. | - 24 mg/kg, |
| * zawartość osadów, max. | - 0,05 % (m/m), |
| * barwa, | - czerwona |

1. dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych fax-em przez **Zamawiającego** u **Dostawcy**, w terminie dwóch dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00. **Dostawca** dołączy atest oraz kartę charakterystyki na olej opałowy przy każdej dostawie.
2. **Zamawiający** przewiduje dostawy sukcesywne, po 10 000 litrów każda.
3. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru, przy czym **Dostawcy** nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia.
5. **Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

1. **Opis sposobu obliczania ceny ofertowej**
2. Na cenę ofertową brutto za 1000 litrów oleju składa się:
3. cena sprzedaży netto publikowana na stronie internetowej producenta na dzień 20.02.2012r., przyjęta w celu obliczenia ceny oferty,
4. marża **Dostawcy** lub upust netto stały/a podanych w wielkości procentowej, obowiązujący/a przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający/a wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia,
5. podatek VAT.
6. **Kryteria oceny ofert**
7. Przy wyborze oferty **Zamawiający** kierować się będzie kryteriami:
8. cena zawierająca również koszty transportu – 100 %
9. cena w skali 0-100 punktów
10. najniższa cena – 100 pkt.,
11. pozostała proporcjonalnie w/g wzoru:

|  |
| --- |
| **najniższa cena x100 pkt**  **------------------------------- x 100% (waga kryterium)**  **cena oferty rozpatrywanej** |

1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.
2. **Termin związania ofertą**

**Dostawcy** pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Miejsce i termin składania ofert**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie **Zamawiającego**, tj. w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8, w terminie do 23.02.2012r. do godziny 9:00
3. oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,
4. oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:
5. jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
6. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
7. **Zawartość oferty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu**
8. Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
9. Zaparafowany przez upoważnione osoby wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
10. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualna koncesja na obrót paliwem wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, podpisana za zgodność z oryginałem
12. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
13. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2012 r. o godzinie 09:10 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8. Obecność oferentów jest nieobowiązkowa.

1. **Wybór oferty**
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
3. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej cenie, **Zamawiający** wezwie **Dostawców** do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. **Tryb ogłoszenia wyników**
5. Wszyscy **Dostawcy** ubiegający się o zamówienie, zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze ofert,
6. wybrany **Dostawca** zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
7. **Opis przygotowania oferty**
8. oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi ze SIWZ,
9. w przypadku, gdy **Wykonawca** jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,
10. złożone oferty winny być zgodne z wymogami SIWZ,
11. każdy **Dostawca** winien złożyć tylko jedną ofertę,
12. **Dostawca** ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się aby **Dostawca** zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
13. oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli **Dostawcy**. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty.
14. miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania **Dostawcy**,
15. ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do **Zamawiającego** z umieszczonym na niej zapisem

**"Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 000 litrów na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu", nie otwierać przed dniem 23.02.2012 r. godz. 09:10”** oraz czytelnym adresem **Dostawcy**

1. **Dostawca** ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do **Dostawcy**,
2. strony oferty winne być ze sobą trwale połączone tak, aby nie mogły ulec dekompletacji.
3. **Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie**

**Dostawca** winien spełniać poniższe warunki:

1. być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami

ustawowymi,

1. nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień

publicznych.

1. **Warunki umowy**
2. wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
3. umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego,
4. o terminie i miejscu zawarcia umowy **Zamawiający** zawiadomi wybranego **Dostawcę** odrębnym pismem,
5. umowa zostanie zawarta pomiędzy **Zamawiającym**, a wybranym **Dostawcą** reprezentowanym przez upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami (wypis z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) nie później jak 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
6. **Udzielenie wyjaśnień do SIWZ**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z **Wykonawcami** są:

sprawy techniczne:

– **Anna Tokarska oraz Bogusław Radwan** – tel. 32 414 97 19, 700 – 1400

sprawy proceduralne

– **Bożena Kasparek** – tel. 32 415 30 33 wew. 241 lub Tel./fax 32 415 24 17

w godzinach 7ºº do 14ºº,[bozena.kasparek@zwik-rac.com.pl](mailto:bozena.kasparek@zwik-rac.com.pl)

Akceptuje:

Krzysztof Kubek – Prezes Zarządu

Cecylia Zając - Prokurent