## Arkusz1
Załącznik nr 12a
1 | Kotłownia K1
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1.2 | Tablica bezpiecznikowa TK1
6 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat
| 1 | aparat | 1
|  |  | RAZEM | 1
7 | Montaż obudów tablic rozdzielczych - Tablica Kotłowni TK1 | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
8 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
1.3 | Doposażenie istniejącej tablicy
9 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyzwalacz wzrostowy WW361 | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
10 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
11 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
12 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
13 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
14 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
15 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - przekaźnik 1p zestaw SNR z diodą LED 230VAC ST3P3TP0 | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
16 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
1.4 | Wyłącznik główny ppoż
17 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat
| 1 | aparat | 1
|  |  | RAZEM | 1
18 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - wyłącznik główny ppoż | szt
| 1 | szt | 1
|  |  | RAZEM | 1
19 | Badanie zabezpieczenia - wył ppoż | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
1.5 | Kanały kablowe
20 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m
| 92 | m | 92
|  |  | RAZEM | 92
21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm | otw.
| 6 | otw. | 6
|  |  | RAZEM | 6
22 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m
| 15 | m | 15
|  |  | RAZEM | 15
23 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m
| 60 | m | 60
|  |  | RAZEM | 60
24 | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m
| 6 | m | 6
|  |  | RAZEM | 6
25 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m
| 6 | m | 6
|  |  | RAZEM | 6
26 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton) | m
| 25 | m | 25
|  |  | RAZEM | 25
27 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 23 mm podłoże inne niż beton) | m
| 10 | m | 10
|  |  | RAZEM | 10
28 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże inne niż beton) | m
| 150 | m | 150
|  |  | RAZEM | 150
29 | Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach | m
| 90 | m | 90
|  |  | RAZEM | 90
30 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat
| 85 | aparat | 85
|  |  | RAZEM | 85
31 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (2 mocowania) | szt.
| 85 | szt. | 85
|  |  | RAZEM | 85
32 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm | m
| 36 | m | 36
|  |  | RAZEM | 36
33 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' | szt.
| 17 | szt. | 17
|  |  | RAZEM | 17
1.6 | Przewody instalacyjne, osprzęt
34 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - HGLs 3x1,5 mm2 | m
| 40 | m | 40
|  |  | RAZEM | 40
35 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YDYżo 3x1,5 mm2 | m
| 40 | m | 40
|  |  | RAZEM | 40
36 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YDYżo 3x2,5 mm2 | m
| 45 | m | 45
|  |  | RAZEM | 45
37 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 5x2,5 mm2 | m
| 10 | m | 10
|  |  | RAZEM | 10
38 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YLYżo 3x2,5 mm2 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 20
39 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - H05VV-F 3x1,5 mm2 | m
| 125 | m | 125
|  |  | RAZEM | 125
40 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - H05VV-F 4x1,5 mm2 | m
| 30 | m | 30
|  |  | RAZEM | 30
41 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - SLYcekYc 3x1,5 mm2 | m
| 30 | m | 30
|  |  | RAZEM | 30
42 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YStYekw 2x1,5 mm2 | m
| 90 | m | 90
|  |  | RAZEM | 90
43 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YStYekw 3x1,5 mm2 | m
| 45 | m | 45
|  |  | RAZEM | 45
44 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YKSLYekw 2x1,5 mm2 | m
| 25 | m | 25
|  |  | RAZEM | 25
45 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YKSLY 4x0,75 mm2 | m
| 95 | m | 95
|  |  | RAZEM | 95
46 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YKSLYekw 3x0,75 mm2 | m
| 10 | m | 10
|  |  | RAZEM | 10
47 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YKSLY 2x0,75 mm2 | m
| 35 | m | 35
|  |  | RAZEM | 35
48 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - YKSLY 5x0,75 mm2 | m
| 20 | m | 20
|  |  | RAZEM | 20
49 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | szt.
| 19 | szt. | 19
|  |  | RAZEM | 19
50 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt. (przez przykręcenie) - puszka Plexo | szt.
| 10 | szt. | 10
|  |  | RAZEM | 10
51 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
52 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 | szt.
| 6 | szt. | 6
|  |  | RAZEM | 6
53 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - 24V | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
54 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2 | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
55 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl.
| 3 | kpl. | 3
|  |  | RAZEM | 3
56 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych- końcowych | kpl.
| 2 | kpl. | 2
|  |  | RAZEM | 2
57 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x58W - przykręcanych | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
58 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył
| 280 | szt.żył | 280
|  |  | RAZEM | 280
59 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar
| 13 | pomiar | 13
|  |  | RAZEM | 13
60 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar
| 2 | pomiar | 2
|  |  | RAZEM | 2
61 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy | odc.
| 15 | odc. | 15
|  |  | RAZEM | 15
62 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar.
| 1 | pomiar. | 1
|  |  | RAZEM | 1
63 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar.
| 5 | pomiar. | 5
|  |  | RAZEM | 5
64 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar.
| 1 | pomiar. | 1
|  |  | RAZEM | 1
65 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar.
| 5 | pomiar. | 5
|  |  | RAZEM | 5
66 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LY 6mm2 | m
| 30 | m | 30
|  |  | RAZEM | 30
67 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - LY 16 mm2 | m
| 10 | m | 10
|  |  | RAZEM | 10
68 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt.
| 6 | szt. | 6
|  |  | RAZEM | 6
69 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
70 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | szt.
| 6 | szt. | 6
|  |  | RAZEM | 6
71 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
72 | Badanie linii kablowej N.N.- połączenie wyrównawcze | odc.
| 6 | odc. | 6
|  |  | RAZEM | 6
1.7 | Teletechnika
73 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach oraz rur - FTP 5e | m
| 55 | m | 55
|  |  | RAZEM | 55
75 | Układanie patchcordu abonenckiego w korytach i duktach kablowych 5/3,5 mm | m
| 2 | m | 2
|  |  | RAZEM | 2
1.8. | Instalacja uziomowa i odgromowa
79 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 | m
| 40 | m | 40
|  |  | RAZEM | 40
80 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
81 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt.
| 10 | szt. | 10
|  |  | RAZEM | 10
82 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat
| 3 | aparat | 3
|  |  | RAZEM | 3
83 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące- GSW | szt.
| 1 | szt. | 1
|  |  | RAZEM | 1
84 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące- MSW | szt.
| 2 | szt. | 2
|  |  | RAZEM | 2
85 | Montaż na rurach średnicy do 100 mm mostków bocznikujących łączonych na obejmy | szt.
| 25 | szt. | 25
|  |  | RAZEM | 25
86 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem | m
| 10 | m | 10
|  |  | RAZEM | 10
87 | Montaż iglic na dachu z gotowymi kotwami | kpl.
| 1 | kpl. | 1
|  |  | RAZEM | 1
88 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar.
| 1 | pomiar. | 1
|  |  | RAZEM | 1
89 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar.
| 2 | pomiar. | 2
|  |  | RAZEM | 2