## *Załącznik nr 2 do IDW*

**FORMULARZ CENOWY**

**DOSTAWA MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RACIBORZU – ZS/D\_06/14/B**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Nazwa** | **Szacunkowa ilość** | **Cena netto/****szt.** | **Wartość netto** |
| 1. | Rura PCV ø160 x 4,7 x 1000 SDR 34 lite | - szt. 10 |  |  |
| 2. | Rura PCV ø160 x 4,7 x 1500 SDR 34 lite | - szt. 10 |  |  |
| 3. | Rura PCV ø160 x 4,7 x 2000 SDR 34 lite | - szt. 48 |  |  |
| 4. | Rura PCV ø160 x 4,7 x 3000 SDR 34 lite | - szt. 2 |  |  |
| 5. | Rura PCV ø200 x 5,9 x 2000 SDR 34 lite | - szt. 109 |  |  |
| 6. | Rura PCV ø200 x 5,9 x 3000 SDR 34 lite | - szt. 56 |  |  |
| 7. | Wpust deszczowy żeliwny D400 | - szt. 9 |  |  |
| 8. | Kolano PCV kl.N ø160 / 150 | - szt. 2 |  |  |
| 9. | Kolano PCV kl.N ø160 / 300 | - szt. 2 |  |  |
| 10. | Kolano PCV kl.N ø160 / 450 | - szt. 9 |  |  |
| 11. | Kolano PCV kl.N ø160 / 900 | - szt. 3 |  |  |
| 12. | Kolano PCV kl.N ø200 / 150 | - szt. 2  |  |  |
| 13. | Kolano PCV kl.N ø200 / 300 | - szt. 2 |  |  |
| 14. | Kolano PCV kl.N ø200 / 450 | - szt. 2 |  |  |
| 15. | Nasuwka PCV ø160mm | - szt. 2 |  |  |
| 16. | Nasuwka PCV ø200mm | - szt. 2 |  |  |
| 17. | Trójnik PCV ø200 / 160 / 450   | - szt. 5 |  |  |
| 18. | Trójnik PCV ø160 / 160 / 450   | - szt. 3 |  |  |
| 19. | Trójnik PCV ø160 / 160 / 900   | - szt. 5 |  |  |
| 20. | Kształtki PCV ø200 / 160 trójniki | - szt. 3 |  |  |
| 21. | Studzienki PCV Ø 425 | - szt. 1 |  |  |
| 22. | Przejściówka kamionka/PCV ø200 z uszczelką | - szt. 4  |  |  |
| 23. | Właz żeliwny Ø600 D400 typ ciężki z uszczelką wg normy EN-124.194, na zawiasach | - szt. 12 |  |  |
| 24 | Właz żeliwny Ø600 D400 typ ciężki standartowy | - szt. 10 |  |  |
| **Wartość ogółem netto:** |  |

Końcową wartość netto należy przenieść do Formularza Ofertowego, obliczyć VAT i podać cenę za całość zamówienia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)