FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty:

DOSTAWA NOWYCH WODOMIERZY DLA ZWIK SP. Z O.O. W RACIBORZU

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz

Wykonawca:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Regon …………...........…………............. NIP ……........................…………………..

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa nowych wodomierzy dla ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu, nr sprawy ZS/D_08/08/B oferuje realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie i zapytaniu o cenę z dnia 24.06.2008 r. na następujących warunkach cenowych:

- Oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

  - cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi brutto: ........................... zł, (słownie: ........................................................................................) w tym ........% podatek VAT

  - termin wykonania zamówienia, kalkulacja cenowa wykonawcy i wymagania przedmiotowe i podmiotowe – zgodnie z zasadami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym we wzorze umowy).

Zakres dostaw przewidzianych zamówieniem jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę cenową wg zestawionych poniżej wartości jednostkowych netto:

Tab.1 Wodomierze

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Kwota vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz Ø15, gwint ¾” dł. 110mm Qn 1,5 korpus mosiężny |  | ……..zł/szt. | 200 |  |  |  |
| 2 | Wodomierz Ø20, Gwint 1” dł. 130mm Qn2,5, korpus mosiężny |  | ……..zł/szt. | 2600 |  |  |  |
| 3 | Wodomierz Ø20, Gwint 1” dł. 130mm Qn2,5, korpus mosiężny wysokość H < 85mm |  | ……..zł/szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Wodomierz Ø25, Gwint 5/4” dł. 260mm Qn3,5, korpus mosiężny |  | ……..zł/szt. | 170 |  |  |  |
| 5 | Wodomierz Ø32, Gwint 11/2” dł. 260mm Qn6, korpus mosiężny |  | ……..zł/szt. | 35 |  |  |  |
| 6 | Wodomierz Ø40, Gwint 2” dł. 300mm Qn10, korpus mosiężny |  | ……..zł/szt. | 170 |  |  |  |
| 7 | Wodomierz przemysłowy Ø50 dł. 200mm Qn15 |  | ……..zł/szt. | 5 |  |  |  |
| 8 | Wodomierz przemysłowy Ø80 dł. 200-225, Qn 40 |  | ……..zł/szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Wodomierz Ø50 dł. 270mm Qn15 przepływ rozruchowy do 0,02m³/h |  | ……..zł/szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Wodomierz Ø80 dł. 300mm Qn30 przepływ rozruchowy do 0,04m³/h |  | ……..zł/szt. | 25 |  |  |  |
| 11 | Wodomierz Ø100dł. 360mm Qn50, przepływ rozruchowy do 0,05m³/h |  | ……..zł/szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Wodomierz sprzężony Ø150/40 dł. 500mm |  | ……..zł/szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Nadajnik impulsów i moduł do zdalnego odczytu lub modułu montowanego bezpośrednio na wodomierz |  | ……..zł/szt. | 3230 |  |  |  |
| 14 | OGÓŁEM |  | ………zł. |  |  |  |  |

- Udzielam na dostarczane wodomierze:

Poz.  ………….-……… m-cy pełnej gwarancji, Poz……………-…… m-cy pełnej gwarancji.

- Autoryzowanym punktem serwisowym oferowanych wodomierzy, w którym będą realizowane wszelkie naprawy i obsługa gwarancyjna jest ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

- Jeśli oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

- Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego Racibórz, ul. 1 Maja 8

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentów postępowania, oraz uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności zapoznałem się z informacjami zawartymi we wzorem umowy i przyjmuje warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Pozostaję związany ofertą przez cały wymagany okres, podany w SIWZ, licząc od dnia jej otwarcia.

- Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są:

...................................... ...................................... nr telefonu ................................................

Upełnomocniony(eni) przedstawiciel(e)

Wykonawcy

...................................................................

(podpis(y), pieczęć (cie) )

Data .........................................................

*niepotrzebne skreślić